## Összesítő
ÉPÜL ÖSSZESEN
| Teljes hossz [m] | Mederbukoló elem és és csőanyag szükséglet | [14 empty] | Műtárgy szükséglet | [6 empty] | Helyreállítandó kapubejáró | [7 empty] | Útburkolat és útalap bontása |  | Csőfektetés utáni útburkolat helyreállítás
|  | Mederburkoló elem hossza [m] |  |  |  | Zárt csatorna [m] |  | Áteresz [m] | [6 empty] | Meglévő/ megmaradó áteresz [m] | Monolit támelem (kapubejárokhoz) [db] | Akna [db] |  |  | Kitorkoló fej [db] |  | Végcsappantyú [db] |  | Beton |  | Aszfalt |  | Szórt |  | Térkő |  | Bontás [m2] | Profilmarás [m2] | Felülete [m2]
|  | 50/200 padkafolyóka | PRT 25/20/50 | PRT 30/30/50 | PRT 40/40/50 | DN 500 KG-PVC | DN 600 KG-PVC | ∅ 30 talpas beton | ∅ 40 talpas beton | ∅ 50 talpas beton | ∅ 30 vasbeton | ∅ 40 vasbeton | ∅ 50 vasbeton | DN 160 KG-PVC | ∅ 30 beton ∅ 40 beton ∅ 50 beton ∅ 60 beton U 65/65 beton | ∅ 30 - ∅ 40 - ∅ 50 csövekhez | 50x50 m.b. víznyelő akna | 2,2x3,2x2,2 bm m.b. akna | ∅ 100 beton akna víznyelős fedlappal | ∅ 50-es csőhöz | ∅ 40-es csőhöz | ∅ 50-es csőhöz | ∅ 40-es csőhöz | Száma [db] | Felülete [m2] | Száma [db] | Felülete [m2] | Száma [db] | Felülete [m2] | Száma [db] | Felülete [m2]
ÖSSZESEN | 8639 | 550 | 1139 | 3859 | 973 | 256 | 200 | 436 | 828 | 154 | 35 | 26 | 12 | 40 | 131 | 752 | 7 | 10 | 19 | 4 | 6 | 4 | 6 | 297 | 3222 | 17 | 252 | 44 | 561 | 2 | 27 | 533 | 1968 | 2501

## mederelem+csőanyag
Mederbukoló elem és és csőanyag szükséglet
Csatorna jele | Utca neve | Csatorna típusa | Teljes hossz [m] | Épül összesen
|  |  |  | Mederburkoló hossza [m] | Áteresz |  |  |  | Út keresztezés |  |  |  | Egyéb
[5 empty] | Tervezett |  | Megmaradó |  | Tervezett áteresz |  | Meglévő áteresz |  | Patakba csatlakozás |  | Víznyelő bekötés
[5 empty] | Típusa | Hossza [m] | Típusa | Hossza [m] | Típusa | Hossza [m] | Típusa | Hossza [m] | Típusa | Hossza [m] | Típusa | Hossza [m]
CS-14-1 | Vörösmarty u. | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 180 | 129 | ∅ 40 talpas beton | 51 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
CS-14-2 | Kurucz u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 255 | 191 | ∅ 40 talpas beton | 53 | ∅ 40 beton | 3 | ∅ 40 vasbeton | 9 | - | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | 50/200 padkafolyóka | 79 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DN 160 KG-PVC | 6
CS-14-3 | Kurucz u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 254 | 192 | ∅ 40 talpas beton | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-14-4 | Irinyi u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 98 | 77 | ∅ 30 talpas beton | 11 | - | - | ∅ 30 vasbeton | 10 | - | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | 50/200 padkafolyóka | 82 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DN 160 KG-PVC | 5
CS-14-4-1 | Irinyi u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 55 | 37 | ∅ 30 talpas beton | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-14-5 | Irinyi u. | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 185 | 115 | ∅ 50 talpas beton | 69 | ∅ 50 beton | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Irinyi u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 95 | 70 | ∅ 40 talpas beton | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-14-6 | Gagarin u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 243 | 187 | ∅ 40 talpas beton | 53 | ∅ 40 beton | 3 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | 50/200 padkafolyóka | 62 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DN 160 KG-PVC | 5
CS-15-1 | Gagarin u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 229 | 180 | ∅ 40 talpas beton | 45 | ∅ 30 beton | 4 | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-2 | Déryné u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 210 | 164 | ∅ 40 talpas beton | 12 | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[5 empty] | ∅ 30 talpas beton | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | 50/200 padkafolyóka | 78 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DN 160 KG-PVC | 7
CS-15-3 | Déryné u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 209 | 167 | ∅ 40 talpas beton | 26 | ∅ 40 beton | 9 | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ∅ 30 talpas beton | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-4 | Alkotmány u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 203 | 168 | ∅ 30 talpas beton | 27 | ∅ 40 beton | 8 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | 50/200 padkafolyóka | 76 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DN 160 KG-PVC (víznyelőhöz) | 6
CS-15-5 | Meglévő földárok | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 58 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ∅ 50 talpas beton | 6 | - | -
| Rácz Á. u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 133 | 106 | ∅ 40 talpas beton | 17 | - | - | - | - | U 65/65 | 10 | - | - | - | -
| Alkotmány u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 199 | 160 | ∅ 40 talpas beton | 21 | ∅ 40 beton | 4 | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ∅ 30 talpas beton | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-5-1 | Tizeshonvéd u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 205 | 155 | ∅ 40 talpas beton | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | 50/200 padkafolyóka | 84 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DN 160 KG-PVC | 5
CS-15-5-2 | Tizeshonvéd u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 203 | 126 | ∅ 40 talpas beton | 70 | ∅ 40 beton | 7 | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-6 | Meglévő földárok | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 54 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ∅ 50 talpas beton | 6 | - | -
| Rácz Á. u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 133 | 105 | ∅ 40 talpas beton | 19 | - | - | ∅ 40 vasbeton | 9 | - | - | - | - | - | -
| Alkotmány u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 123 | 99 | ∅ 40 talpas beton | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ∅ 30 talpas beton | 12 | - | - | - | - | U 65/65 | 9 | - | - | - | -
CS-15-6-1 | Bors vezér u. | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 131 | 87 | ∅ 30 talpas beton | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-6-2 | Tizeshonvéd u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 44 | 38 | ∅ 40 talpas beton | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-7 | Alkotmány u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 126 | 101 | ∅ 40 talpas beton | 11 | - | - | - | - | U 65/65 | 8 | - | - | - | -
[5 empty] | ∅ 30 talpas beton | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-8 | Bükkalja u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 32 | 13 | - | - | - | - | ∅ 30 vasbeton | 13 | - | - | ∅ 40 talpas beton | 6 | - | -
| Bükkalja u. | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 134 | 115 | ∅ 30 talpas beton | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-8-1 | Tizeshonvéd u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 88 | 82 | ∅ 40 talpas beton | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-9 | Harica u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 197 | 173 | ∅ 30 talpas beton | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Bükkalja u. | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 114 | 104 | ∅ 30 talpas beton | 8 | - | - | ∅ 30 talpas beton (járda) | 2 | - | - | - | - | - | -
CS-15-10 | Harica u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 165 | 152 | ∅ 30 talpas beton | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-11 | Pécsi S. u. | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 245 | 171 | ∅ 40 talpas beton | 45 | ∅ 40 beton | 6 | ∅ 50 vasbeton | 6 | ∅ 40 beton | 15 | - | - | - | -
[9 empty] | ∅ 40 talpas beton (járda) | 2
CS-15-11-1 | Bors vezér u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 134 | 95 | ∅ 30 talpas beton | 33 | - | - | ∅ 30 vasbeton | 6 | - | - | - | - | - | -
|  | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 87 | 61 | ∅ 30 talpas beton | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-11-2 | Bükkalja u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 166 | 147 | ∅ 30 talpas beton | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-11-3 | Bükkalja u. | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 160 | 127 | ∅ 30 talpas beton | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-11-4 | Péch A. u. | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 146 | 126 | ∅ 30 talpas beton | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-11-5 | Péch A. u. | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 148 | 132 | ∅ 30 talpas beton | 10 | - | - | ∅ 30 vasbeton | 6 | - | - | - | - | - | -
Átépülő zárt szelvény | Pécsi S. u. | DN 600 KG-PVC | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | DN 500 KG-PVC | 256 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-1 | Baross G. u. | 50/200 padkafolyóka | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-2 | Pozsonyi u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 154 | 106 | ∅ 40 talpas beton | 41 | ∅ 40 beton | 1 | - | - | - | - | ∅ 40 talpas beton | 6 | - | -
| Kinizsi u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 102 | 92 | ∅ 40 talpas beton | 3 | ∅ 40 beton | 7 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | 50/200 padkafolyóka | 58 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DN 160 KG-PVC | 6
CS-16-3 | Pozsonyi u. | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 156 | 120 | ∅ 50 talpas beton | 30 | - | - | - | - | - | - | ∅ 50 talpas beton | 6 | - | -
| Kinizsi u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 104 | 96 | ∅ 30 talpas beton | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-4 | Kinizsi u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 109 | 73 | ∅ 40 talpas beton | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-5 | Kinizsi u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 110 | 77 | ∅ 40 talpas beton | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-6 | Zója u. (Sas u.) | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 128 | 88 | ∅ 40 talpas beton | 34 | - | - | - | - | - | - | ∅ 40 talpas beton | 6 | - | -
CS-16-7 | Zója u. (Sas u.) | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 132 | 96 | ∅ 40 talpas beton | 24 | ∅ 40 beton | 6 | - | - | - | - | ∅ 40 talpas beton | 6 | - | -
| Kinizsi u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 77 | 73 | ∅ 30 talpas beton | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-8 | Bükkalja u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 150 | 127 | ∅ 40 talpas beton | 17 | - | - | - | - | - | - | ∅ 40 talpas beton | 6 | - | -
| Rózsa u. | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 53 | 46 | ∅ 40 talpas beton | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-9 | Bükkalja | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 144 | 123 | ∅ 30 talpas beton | 13 | - | - | - | - | - | - | ∅ 40 vasbeton (út alatti átvezetés miatt | 8 | - | -
CS-16-10 | Pécsi S. u. | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 94 | 62 | ∅ 50 talpas beton | 4 | ∅ 50 beton | 11 | ∅ 50 vasbeton | 6 | - | - | ∅ 50 talpas beton | 11 | - | -
| Rózsa u. | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 299 | 264 | ∅ 30 talpas beton | 27 | ∅ 30 beton | 4 | - | - | ∅ 30 beton | 4 | - | - | - | -
CS-16-11 | Rózsa | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 340 | 276 | ∅ 50 talpas beton | 22 | - | - | - | - | ∅ 60 beton | 11 | - | - | - | -
[5 empty] | ∅ 40 talpas beton | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | ∅ 30 talpas beton | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ÖSSZESEN |  |  | 8639 | 6977 | - | 1355 | - | 74 | - | 69 | - | 57 | - | 67 | - | 40

## műtárgy
Műtárgy szükséglet
Csatorna jele | Utca neve | Épül összesen
|  | Monolit támelem (kapubejárokhoz) ∅ 30 - ∅ 40 - ∅ 50 csövekhez | Akna [db] |  |  | Kitorkoló fej [db] |  | Végcsappantyú [db]
|  | Száma [db] | 50x50 m.b. víznyelő akna | 2,2x3,2x2,2 bm m.b. akna | ∅ 100 beton akna víznyelős fedlappal | ∅ 50-es csőhöz | ∅ 40-es csőhöz | ∅ 50-es csőhöz | ∅ 40-es csőhöz
CS-14-1 | Vörösmarty u. | 18 | - | - | - | - | - | - | -
CS-14-2 | Kurucz u. | 30 | - | - | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | - | 1 | - | - | - | - | - | -
CS-14-3 | Kurucz u. | 36 | - | - | - | - | - | - | -
CS-14-4 | Irinyi u. | 8 | - | - | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | - | 1 | - | - | - | - | - | -
CS-14-4-1 | Irinyi u. | 8 | - | - | - | - | - | - | -
CS-14-5 | Irinyi u. | 36 | - | - | - | - | - | - | -
| Irinyi u. | 12 | - | - | - | - | - | - | -
CS-14-6 | Gagarin u. | 28 | - | - | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | - | 1 | - | - | - | - | - | -
CS-15-1 | Gagarin u. | 24 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-2 | Déryné u. | 26 | - | - | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | - | 1 | - | - | - | - | - | -
CS-15-3 | Déryné u. | 22 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-4 | Alkotmány u. | 20 | - | - | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | - | 1 | - | - | - | - | - | -
CS-15-5 | Meglévő földárok | - |  | 1 | - | 1 | - | 1 | -
| Rácz Á. u. | 8 | - | - | - | - | - | - | -
| Alkotmány u. | 24 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-5-1 | Tizeshonvéd u. | 24 | - | - | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | - | 1 | - | - | - | - | - | -
CS-15-5-2 | Tizeshonvéd u. | 32 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-6 | Meglévő földárok | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -
| Rácz Á. u. | 10 | - | - | - | - | - | - | -
| Alkotmány u. | 4 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-6-1 | Bors vezér u. | 20 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-6-2 | Tizeshonvéd u. | 2 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-7 | Alkotmány u. | 8 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-8 | Bükkalja u. | 22 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1
CS-15-8-1 | Tizeshonvéd u. | 2 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-9 | Harica u. | 12 | - | - | - | - | - | - | -
| Bükkalja u. | 8 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-10 | Harica u. | 4 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-11 | Pécsi S. u. | 16 | - | - | 1 | - | - | - | -
CS-15-11-1 | Bors vezér u. | 14 | - | - | - | - | - | - | -
|  | 10 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-11-2 | Bükkalja u. | 20 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-11-3 | Bükkalja u. | 20 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-11-4 | Péch A. u. | 14 | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-11-5 | Péch A. u. | 10 | - | - | - | - | - | - | -
Átépülő zárt szelvény | Pécsi S. u. | - | - | - | 18 | - | - | - | -
CS-16-1 | Baross G. u. | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-2 | Pozsonyi u. | 22 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1
| Kinizsi u. | 4 | - | - | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | - | 1 | - | - | - | - | - | -
CS-16-3 | Pozsonyi u. | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -
| Kinizsi u. | 6 | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-4 | Kinizsi u. | 20 | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-5 | Kinizsi u. | 22 | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-6 | Zója u. (Sas u.) | 16 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1
CS-16-7 | Zója u. (Sas u.) | 16 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1
| Kinizsi u. | 4 | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-8 | Bükkalja u. | 12 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1
| Rózsa u. | 4 | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-9 | Bükkalja | 10 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1
CS-16-10 | Pécsi S. u. | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -
| Rózsa u. | 20 | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-11 | Rózsa | 26 | - | - | - | - | - | - | -
ÖSSZESEN |  | 752 | 7 | 10 | 19 | 4 | 6 | 4 | 6

## kapubejáró
Kapubejárók építése, burkolat helyreállítás
Csatorna jele | Utca neve | Kapubej. össz. száma [db] | Helyreállítandó kapubejáró | [7 empty] | Megmaradó kapubejáró | [5 empty] | Útburkolat és útalap bontása |  | Csőfektetés utáni útburkolat helyreállítás
|  |  | Beton |  | Aszfalt |  | Szórt |  | Térkő |  | Beton |  | Aszfalt |  | Térkő |  | Típusa |  | Típusa | Felülete [m2]
|  |  | Száma [db] | Hossza [m] | Száma [db] | Hossza [m] | Száma [db] | Hossza [m] | Száma [db] | Hossza [m] | Száma [db] | Hossza [m] | Száma [db] | Hossza [m] | Száma [db] | Hossza [m] | Bontás [m2] | Profilmarás [m2]
CS-14-1 | Vörösmarty u. | 9 | 8 | 46 | 1 | 5 |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
CS-14-2 | Kurucz u. | 15 | 11 | 42 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | - | Aszfalt | 9
| Baross G. u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
CS-14-3 | Kurucz u. | 18 | 15 | 49 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
CS-14-4 | Irinyi u. | 4 | 2 | 5 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | Aszfalt | 10
| Baross G. u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
CS-14-4-1 | Irinyi u. | 4 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
CS-14-5 | Irinyi u. | 24 | 21 | 86 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |  | -
CS-14-6 | Gagarin u. | 14 | 11 | 46 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |  | -
| Baross G. u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
CS-15-1 | Gagarin u. | 12 | 11 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - |  | -
CS-15-2 | Déryné u. | 13 | 13 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
| Baross G. u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
CS-15-3 | Déryné u. | 11 | 9 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - |  | -
CS-15-4 | Alkotmány u. | 10 | 8 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - |  | -
| Baross G. u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
CS-15-5 | Meglévő földárok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
| Rácz Á. u. | 4 | 4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
| Alkotmány u. | 12 | 11 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - |  | -
CS-15-5-1 | Tizeshonvéd u. | 12 | 9 | 38 | 2 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
| Baross G. u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
CS-15-5-2 | Tizeshonvéd u. | 16 | 11 | 53 | - | - | 4 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - |  | -
CS-15-6 | Meglévő földárok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
| Rácz Á. u. | 5 | 5 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | Aszfalt | 9
| Alkotmány u. | 2 | 1 | 12 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
CS-15-6-1 | Bors vezér u. | 10 | 8 | 36 | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
CS-15-6-2 | Tizeshonvéd u. | 1 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
CS-15-7 | Alkotmány u. | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
CS-15-8 | Bükkalja u. | 11 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | Aszfalt | 13
CS-15-8-1 | Tizeshonvéd u. | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
CS-15-9 | Harica u. | 6 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
| Bükkalja u. | 4 | 2 | 3 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Aszfalt | 2
CS-15-10 | Harica u. | 2 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-11 | Pécsi S. u. | 8 | 5 | 10 | - | - | 2 | 35 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 6 | - | Aszfalt | 6
[17 empty] | 2 | - | Beton | 2
CS-15-11-1 | Bors vezér u. | 12 | 1 | 3 | 4 | 24 | 6 | 27 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | Aszfalt | 6
CS-15-11-2 | Bükkalja u. | 10 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-11-3 | Bükkalja u. | 10 | 9 | 29 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-11-4 | Péch A. u. | 7 | 6 | 17 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-15-11-5 | Péch A. u. | 5 | 2 | 4 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | Aszfalt | 6
Átépülő zárt szelvény | Pécsi S. u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 | - | Aszfalt | 2424
[17 empty] | - | 1968
CS-16-1 | Baross G. u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-2 | Pozsonyi u. | 10 | 8 | 35 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
| Kinizsi u. | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | -
| Baross G. u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-3 | Pozsonyi u. | 6 | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Kinizsi u. | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-4 | Kinizsi u. | 10 | 9 | 33 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-5 | Kinizsi u. | 11 | 9 | 26 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-6 | Zója u. (Sas u.) | 8 | 8 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-7 | Zója u. (Sas u.) | 8 | 7 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | -
| Kinizsi u. | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-8 | Bükkalja u. | 6 | 5 | 14 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Rózsa u. | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-9 | Bükkalja | 5 | 4 | 10 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | Aszfalt | 8
CS-16-10 | Pécsi S. u. | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | 6 | - | Beton | 6
| Rózsa u. | 10 | 5 | 14 | - | - | 4 | 13 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | -
CS-16-11 | Rózsa | 13 | 10 | 34 | - | - | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ÖSSZESEN |  | 376 | 297 | 1074 | 17 | 84 | 44 | 187 | 2 | 9 | 3 | 16 | 2 | 9 | 11 | 49 | 533 | 1968 | - | 2501
A kapubejárók helyreállításánál (bontás és építés) átlagosan 3 m szélességet vettünk figylembe!