## Spéter
Csatorna jele | Utca neve | Szelvénye | Csatorna típusa | Teljes hossz [m] | Kapubejárok száma [db] | Kapubejáró |  | Út keresztezés |  | Egyéb |  | Tervezett műtárgy | Befogadó megnevezése
[6 empty] | Tervezett áteresz | Megmaradó áteresz | Tervezett áteresz | Meglévő áteresz | Patakba csatlakozás | Víznyelő bekötés
CS-14-1 | Vörösmarty u. | 0+000 0+180 | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 180 | 9 | ∅ 40 talpas beton | - | - | - | - | - | - | Kandó úti meglévő burkolt árok
CS-14-2 | Kurucz u. | 0+000 0+250 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 255 | 15 | ∅ 40 talpas beton | ∅ 40 beton | ∅ 40 vasbeton | - | - | - | - | CS-14-3 jelű burkolt árok
| Baross G. u. | 0+250 0+329 | 50/200 padkafolyóka | 79 | - | - | - | - | - | - | DN 160 KG-PVC | 50x50 m.b. víznyelő akna
CS-14-3 | Kurucz u. | 0+000 0+254 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 254 | 18 | ∅ 40 talpas beton | - | - | - | - | - | - | Kandó úti meglévő burkolt árok
CS-14-4 | Irinyi u. | 0+000 0+098 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 98 | 4 | ∅ 30 talpas beton | - | ∅ 30 vasbeton | - | - | - | - | CS-14-5 jelű burkolt árok
| Baross G. u. | 0+098 0+180 | 50/200 padkafolyóka | 82 | - | - | - | - | - | - | DN 160 KG-PVC | 50x50 m.b. víznyelő akna
CS-14-4-1 | Irinyi u. | 0+000 0+055 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 55 | 4 | ∅ 30 talpas beton | - | - | - | - | - | - | Kandó úti meglévő burkolt árok
CS-14-5 | Irinyi u. | 0+000 0+178 | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 185 | 18 | ∅ 50 talpas beton | ∅ 50 beton | - | - | - | - | - | Kandó úti meglévő burkolt árok
| Irinyi u. | 0+178 0+280 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 95 | 6 | ∅ 40 talpas beton | - | - | - | - | - | -
CS-14-6 | Gagarin u. | 0+000 0+243 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 243 | 14 | ∅ 40 talpas beton | ∅ 40 beton | - | - | - | - | - | Kassai úti meglévő burkolt árok
| Baross G. u. | 0+243 0+305 | 50/200 padkafolyóka | 62 | - | - | - | - | - | - | DN 160 KG-PVC | 50x50 m.b. víznyelő akna
CS-15-1 | Gagarin u. | 0+000 0+229 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 229 | 12 | ∅ 40 talpas beton | ∅ 30 beton | - | - | - | - | - | Kassai úti meglévő burkolt árok
CS-15-2 | Déryné u. | 0+000 0+210 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 210 | 13 | ∅ 40 talpas beton ∅ 30 talpas beton | - | - | - | - | - | - | Kassai úti meglévő burkolt árok
| Baross G. u. | 0+210 0+288 | 50/200 padkafolyóka | 78 | - | - | - | - | - | - | DN 160 KG-PVC | 50x50 m.b. víznyelő akna
CS-15-3 | Déryné u. | 0+000 0+209 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 209 | 11 | ∅ 40 talpas beton ∅ 30 talpas beton | ∅ 40 beton | - | - | - | - | - | Kassai úti meglévő burkolt árok
CS-15-4 | Alkotmány u. | 0+000 0+203 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 203 | 10 | ∅ 30 talpas beton | ∅ 40 beton | - | - | - | - | - | Kassai úti meglévő burkolt árok
| Baross G. u. | 0+203 0+279 | 50/200 padkafolyóka | 76 | - | - | - | - | - | - | DN 160 KG-PVC | 50x50 m.b. víznyelő akna
CS-15-5 | Meglévő földárok | 0+000 0+058 | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 58 | - | - | - | - | - | ∅ 50 talpas beton | - | 2,2x3,2x2,2 bm m.b. akna | Nyögő patak
| Rácz Á. u. | 0+058 0+191 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 133 | 4 | ∅ 40 talpas beton | - |  | U 65/65 | - | - | -
| Alkotmány u. | 0+191 0+390 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 199 | 12 | ∅ 40 talpas beton ∅ 30 talpas beton | - | - | - | - | - | -
CS-15-5-1 | Tizeshonvéd u. | 0+000 0+205 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 205 | 12 | ∅ 40 talpas beton | - | - | - | - | - | - | CS-15-5 jelű burkolt árok
| Baross G. u. | 0+205 0+289 | 50/200 padkafolyóka | 84 | - | - | - | - | - | - | DN 160 KG-PVC | 50x50 m.b. víznyelő akna
CS-15-5-2 | Tizeshonvéd u. | 0+000 0+203 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 203 | 16 | ∅ 40 talpas beton | ∅ 40 beton | - | - | - | - | - | CS-15-5 jelű burkolt árok
CS-15-6 | Meglévő földárok | 0+000 0+054 | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 54 | - | - | - | - | - | ∅ 50 talpas beton | - | 2,2x3,2x2,2 bm m.b. akna | Nyögő patak
| Rácz Á. u. | 0+054 0+187 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 133 | 5 | ∅ 40 talpas beton | - | ∅ 40 vasbeton | - | - | - | -
| Alkotmány u. | 0+187 0+256 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 123 | 2 | ∅ 40 talpas beton ∅ 30 talpas beton | - | - | U 65/65 | - | - | -
CS-15-6-1 | Bors vezér u. | 0+000 0+131 | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 131 | 10 | ∅ 30 talpas beton | - | - | - | - | - | - | CS-15-6 jelű burkolt árok
CS-15-6-2 | Tizeshonvéd u. | 0+000 0+044 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 44 | 1 | ∅ 40 talpas beton | - | - | - | - | - | - | CS-15-6 jelű burkolt árok
CS-15-7 | Alkotmány u. | 0+000 0+126 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 126 | 4 | ∅ 40 talpas beton ∅ 30 talpas beton | - | - | U 65/65 | - | - | - | Kassai úti meglévő burkolt árok
CS-15-8 | Bükkalja u. | 0+000 0+032 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 32 | - | - | - | ∅ 30 vasbeton | - | ∅ 40 talpas beton | - | 2,2x3,2x2,2 bm m.b. akna | Nyögő patak
| Bükkalja u. | 0+032 0+166 | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 134 | 11 | ∅ 30 talpas beton | - | - | - | - | - | -
CS-15-8-1 | Tizeshonvéd u. | 0+000 0+088 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 88 | 1 | ∅ 40 talpas beton | - | - | - | - | - | - | CS-15-8 jelű burkolt árok
CS-15-9 | Harica u. | 0+000 0+197 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 197 | 6 | ∅ 30 talpas beton | - | - | - | - | - | - | Meglévő Ø 30 talpas beton zárt csatorna
| Bükkalja u. | 0+197 0+311 | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 114 | 4 | ∅ 30 talpas beton | - | ∅ 30 talpas beton (járda) | - | - | - | -
CS-15-10 | Harica u. | 0+000 0+165 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 165 | 2 | ∅ 30 talpas beton | - | - | - | - | - | - | Meglévő Ø 30 talpas beton zárt csatorna
CS-15-11 | Pécsi S. u. | 0+000 0+239 | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 245 | 8 | ∅ 40 talpas beton | ∅ 40 beton | ∅ 50 vasbeton ∅ 40 talpas beton (járda) | ∅ 40 beton | - | - | ∅ 100 beton akna víznyelős fedlappal | Pécsi úti átépülő zárt csatorna
CS-15-11-1 | Bors vezér u. | 0+000 0+134 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 134 | 7 | ∅ 30 talpas beton | - | ∅ 30 vasbeton | - | - | - | - | CS-15-11 jelű burkolt árok
|  | 0+134 0+221 | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 87 | 5 | ∅ 30 talpas beton | - | - | - | - | - | -
CS-15-11-2 | Bükkalja u. | 0+000 0+166 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 166 | 10 | ∅ 30 talpas beton | - | - | - | - | - | - | CS-15-11 jelű burkolt árok
CS-15-11-3 | Bükkalja u. | 0+000 0+160 | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 160 | 10 | ∅ 30 talpas beton | - | - | - | - | - | - | CS-15-11 jelű burkolt árok
CS-15-11-4 | Péch A. u. | 0+000 0+146 | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 146 | 7 | ∅ 30 talpas beton | - | - | - | - | - | - | CS-15-11 jelű burkolt árok
CS-15-11-5 | Péch A. u. | 0+000 0+148 | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 148 | 5 | ∅ 30 talpas beton | - | ∅ 30 vasbeton | - | - | - | - | CS-15-11 jelű burkolt árok
Átépülő zárt szelvény | Pécsi S. u. | 0+000 0+200 | DN 600 KG-PVC | 200 | - | - | - | - | - | - | - | ∅ 100 beton akna víznyelős fedlappal | Nyögő patak
|  | 0+200 0+456 | DN 500 KG-PVC | 256 | - | - | - | - | - | - | - | ∅ 100 beton akna víznyelős fedlappal
CS-16-1 | Baross G. u. | 0+000 0+075 | 50/200 padkafolyóka | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | Baross G. úti meglévő 40x40 beton víznyelő akna
CS-16-2 | Pozsonyi u. | 0+000 0+154 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 154 | 11 | ∅ 40 talpas beton | ∅ 40 beton | - | - | ∅ 40 talpas beton | - | 2,2x3,2x2,2 bm m.b. akna | Nyögő patak
| Kinizsi u. | 0+154 0+256 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 102 | 2 | ∅ 40 talpas beton | ∅ 40 beton | - | - | - | - | -
| Baross G. u. | 0+256 0+314 | 50/200 padkafolyóka | 58 | - | - | - | - | - | - | DN 160 KG-PVC | 50x50 m.b. víznyelő akna
CS-16-3 | Pozsonyi u. | 0+000 0+156 | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 156 | 6 | ∅ 50 talpas beton | - | - | - | ∅ 50 talpas beton | - | 2,2x3,2x2,2 bm m.b. akna | Nyögő patak
| Kinizsi u. | 0+156 0+260 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 104 | 3 | ∅ 30 talpas beton | - | - | - | - | - | -
CS-16-4 | Kinizsi u. | 0+000 0+109 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 109 | 10 | ∅ 40 talpas beton | - | - | U 65/65 | - | - | - | CS-16-3 jelű burkolt árok
CS-16-5 | Kinizsi u. | 0+000 0+110 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 110 | 11 | ∅ 40 talpas beton | - | - | - | - | - | - | CS-16-4 jelű burkolt árok
CS-16-6 | Zója u. (Sas u.) | 0+000 0+128 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 128 | 8 | ∅ 40 talpas beton | - | - | - | ∅ 40 talpas beton | - | 2,2x3,2x2,2 bm m.b. akna | Nyögő patak
CS-16-7 | Zója u. (Sas u.) | 0+000 0+132 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 132 | 8 | ∅ 40 talpas beton | ∅ 40 beton | - | - | ∅ 40 talpas beton | - | 2,2x3,2x2,2 bm m.b. akna | Nyögő patak
| Kinizsi u. | 0+132 0+209 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 77 | 2 | ∅ 30 talpas beton | - | - | - | - | - | -
CS-16-8 | Bükkalja u. | 0+000 0+150 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 150 | 6 | ∅ 40 talpas beton | - | - | - | ∅ 40 talpas beton | - | 2,2x3,2x2,2 bm m.b. akna | Nyögő patak
| Rózsa u. | 0+150 0+203 | Burkolt árok PRT 30/30/50 | 53 | 2 | ∅ 40 talpas beton | - | - | - | - | - | -
CS-16-9 | Bükkalja | 0+000 0+144 | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 144 | 5 | ∅ 30 talpas beton | - | - | - | ∅ 40 vasbeton (út alatti átvezetés miatt) | - | 2,2x3,2x2,2 bm m.b. akna | Nyögő patak
CS-16-10 | Pécsi S. u. | 0+000 0+094 | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 94 | 3 | ∅ 50 talpas beton | ∅ 50 beton | ∅ 50 vasbeton | - | ∅ 50 talpas beton | - | 2,2x3,2x2,2 bm m.b. akna | Nyögő patak
| Rózsa u. | 0+094 0+393 | Burkolt árok PRT 25/20/50 | 299 | 10 | ∅ 30 talpas beton | ∅ 30 beton | - | ∅ 30 beton | - | - | -
CS-16-11 | Rózsa | 0+000 0+346 | Burkolt árok PRT 40/40/50 | 340 | 13 | ∅ 50 talpas beton ∅ 40 talpas beton ∅ 30 talpas beton | - | - | ∅ 60 beton | - | - | - | CS-16-10 jelű burkolt árok
ÖSSZESEN |  |  |  | 8639 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | -